План подготовки к отопительному периоду 2025/ 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | СПб, Средний пр. В..О., дом 77, лит. А |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Василеостровский |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административный |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ЕТО – СПб ГУП «Горэлектротранс» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1907 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 1995 |  |
| 1.7 | Количество подъездов | - |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подв ала/подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.10 | Наличие чердака | нет |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | нет |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | нет |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | __________1____________________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | __________2____________________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | ______закрытая__________________(открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | ________зависимая_____ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _______двухтрубная_____________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | _________нет__________________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | _________сталь__________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | _________________1_____________ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | 1 |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | ________сталь__________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | 2 |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | _____имеется - 1___________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | АППЗ имеется, без дымоудаления |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | нет |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | ________централизованная_______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | ________централизованная_______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | ________централизованная_______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | ________централизованная_______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | _________________нет__________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 20.09.2021 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 03.10.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 05.10.2023 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 20.05.2022 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 11.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 15.05.2024 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _декабрь 2021 3 дня._____ _ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ______декабрь 2021 г. 10 дней 2021_ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: __декабрь – 2 дня, февраль 1 день__ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _____декабрь 2022 г. 10 дней_____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: __февраль 2022 г. 6 дней 2021_ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ___февраль 2024 г. 8 дней________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ____январь 2024 г. 5 дней_______ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ____январь 2024 – 3 дня ___________________________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 987 Гкал – расчет |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 895 Гкал – расчет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 762 Гкал- расчет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: ___________нет_________________ - аварийный останов котельных: _________________нет__________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ___________нет________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: ____________нет________________ - резкие перепады давления, гидроудар: ____________нет___________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: ___________нет_________________ - аварийный останов котельных: _________________нет__________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ___________нет________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: ____________нет________________ - резкие перепады давления, гидроудар: ____________нет_______________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________нет____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: __________________нет_________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ______________нет_____________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _________________нет__________ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________нет____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: __________________нет_________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ______________нет_____________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _________________нет__________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________нет____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: __________________нет_________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ______________нет_____________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _________________нет__________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _____________нет______________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________нет____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: __________________нет_________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ______________нет_____________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _________________нет__________ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: __________________тупиковое___ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______с верхней_______________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ____________открытая__________ - изолированные/неизолированные стояки: ______________неизолированные_ - диаметры трубопроводов: __Ду-250 мм, 79 мм, 15мм,20мм _ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ______радиаторы, ребристые трубы_ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее_________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет__________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ___тупиковое_ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: __________________тупиковое___ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______с верхней_______________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ____________открытая__________ - изолированные/неизолированные стояки: ______________неизолированные_ - диаметры трубопроводов: __Ду-250 мм, 79 мм, 15мм,20мм _ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ______радиаторы, ребристые трубы_ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее_________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет__________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ___тупиковое_ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: __________________тупиковое___ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______с верхней_______________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ____________открытая__________ - изолированные/неизолированные стояки: ______________неизолированные_ - диаметры трубопроводов: __Ду-250 мм, 79 мм, 15мм,20мм _ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ______радиаторы, ребристые трубы_ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее_________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет__________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ___тупиковое_ |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | нет |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ______________________нет____ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ________________нет___________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________нет___________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 01.08.2025г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.05.2025 г. по 01.09.2025 г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.04.2025г. по 01.07.2025 г. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: С 01.05.2025 г. По 01.08.2025 г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: С 01.09.2025 г. по 15.09.2025г. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: С 01.05.2025 г. По 01.08.2025 г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: С 01.05.2025 г. По 01.08.2025 г. |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: С 01.05.2025 г. По 01.08.2025 г. |  |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 8.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: С 01.01.2025 г. По 01.12.2025 г. |  |
| 8.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: С 01.05.2025 г. По 01.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: С 01.05.2025 г. По 01.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: С 01.06.2025 г. По 01.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 15.08.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 15.08.2025г. |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: нет. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: с 01.05.2025 г. по 01.08.2025 г. | 36 ед. |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с 01.08.2025 г. по 01.09.2025г. | 200 м.п |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с 01.08.2025 г. по 01.09.2025г. | 300 м² |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с 01.08.2025 г. по 01.09.2025г. |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Нет |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | нет |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | нет |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | нет |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | нет |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | нет |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | нет |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки | нет |  |

Ответственный руководитель                   СПб ГУП «Горэлектротранс» ОСП «Трамвайный парк №3»  (наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_Директор___   ___________Морозов  Д.Н.____________   ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати     «22»      апреля_ 2025  года